Таблица 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

| Объект аналитических работ | Определяемый показатель |  | Объект аналитических работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Поверх-ностные воды суши | 1.1. Азот аммонийный |  | 2. Вода сточная нормативно -очищенная | 2.1. АПАВ |
|  |  |  |  | 2.2. Азот аммонийный |
|  | 1.2. Алюминий |  |  | 2.3. Алюминий |
|  | 1.3. Анионактивные ПАВ |  |  | 2.4. БПК5 |
|  | 1.4. БПК5 |  |  | 2.5. Водородный показатель (рН) |
|  | 1.5. Водородный показатель (рН) |  |  | 2.6. Взвешенные вещества |
|  | 1.6. Взвешенные вещества |  |  | 2.7. Гидрокарбонаты |
|  | 1.7. Гидрокарбонаты |  |  | 2.8. Железо общее |
|  | 1.8. Железо общее |  |  | 2.9. Жёсткость |
|  | 1.9. Жёсткость |  |  | 2.10. Жиры |
|  | 1.10.Жиры |  |  | 2.11. Кадмий |
|  | 1.11. Кадмий |  |  | 2.12. Кальций |
|  | 1.12. Кальций |  |  | 2.13. Кобальт |
|  | 1.13. Кобальт |  |  | 2.14. Марганец |
|  | 1.14. Марганец |  |  | 2.15. Медь |
|  | 1.15. Медь |  |  | 2.16. Молибден |
|  | 1.16. Молибден |  |  | 2.17. Никель |
|  | 1.17. Нефтепродукты |  |  | 2.18. Азот нитратный |
|  | 1.18. Никель |  |  | 2.19. Азот нитритный |
|  | 1.19. Азот нитратный |  |  | 2.20. Нефтепродукты |
|  | 1.20. Азот нитритный |  |  | 2.21. Растворенный кислород |
|  | 1.21. Растворенный кислород |  |  | 2.22. Свинец |
|  | 1.22. Свинец |  |  | 2.23. Сероводород и сульфиды |
|  | 1.23. Сероводород и сульфиды |  |  | 2.24. Сульфаты |
|  | 1.24. Сульфаты |  |  | 2.25. Сухой остаток |
|  | 1.25. Сумма ионов натрия и калия |  |  | 2.26. Фенолы общие |
|  | 1.26. Сухой остаток |  |  | 2.27. Фенолы летучие |
|  | 1.27. Температура |  |  | 2.28. Фосфаты |
|  | 1.28. Запах |  |  | 2.29. Фосфор общий |
|  | 1.29. Прозрачность |  |  | 2.30. Формальдегид |
|  | 1.30. Фенолы общие |  |  | 2.31. Хлориды |
|  | 1.31. Фенолы летучие |  |  | 2.32. Хлор активный |
|  | 1.32. Фосфаты |  |  | 2.33. ХПК |
|  | 1.33. Фосфор общий |  |  | 2.34. Хром (VI) |
|  | 1.34. Формальдегид |  |  | 2.35. Хром (III) |
|  | 1.35. Хлориды |  |  | 2.36. Хром общий |
|  | 1.36. Хлор активный |  |  | 2.37. Цинк |
|  | 1.37. ХПК |  |  | 2.38. Электропроводность |
|  | 1.38. Хром (VI) |  | 3. Вода сточная | 3.1. Анионактивные ПАВ |
|  | 1.39. Хром общий |  |  | 3.2. Азот аммонийный |
|  | 1.40. Цветность |  |  | 3.3. БПК5 |
|  | 1.41. Цинк |  |  | 3.4. Водородный показатель (рН) |
|  | 1.42. Электропроводность |  |  | 3.5. Железо общее |
|  | 1.43. Ртуть |  |  | 3.6. Кадмий |
|  | 1.44Фториды |  |  | 3.7. Кобальт |
|  |  |  |  | 3.8. Марганец |
|  |  |  |  | 3.9. Медь |
|  |  |  |  | 3.10. Молибден |
|  |  |  |  | 3.11. Нефтепродукты |
|  |  |  |  | 3.12. Никель |
|  |  |  |  | 3.13. Нитраты |
|  |  |  |  | 3.14 Нитриты |
|  |  |  |  | 3.15. Свинец |
|  |  |  |  | 3.16. Сульфаты |
|  |  |  |  | 3.17. Фенолы общие |
|  |  |  |  | 3.17. Фенолы летучие |
|  |  |  |  | 3.18. Формальдегид |
|  |  |  |  | 3.19. Фосфаты |
|  |  |  |  | 3.20. Фосфор общий |
|  |  |  |  | 3.21. Хлориды |
|  |  |  |  | 3.22. ХПК |
|  |  |  |  | 3.23.. Хром (VI) |
|  |  |  |  | 3.24. Хром (III) |
|  |  |  |  | 3.25. Хром общий |
|  |  |  |  | 3.26. Фториды |

Таблица 2

Оснащенность гидрохимической лаборатории

| Наименование прибора | Тип, модель | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Анализатор жидкости «Флюорат-02» | «Флюорат-02-3М» | ООО «ЛЮ-МЭКС» |
| 2. Анализатор жидкости Мulti 340i многопараметрический | Мulti 340i | WTW Германия |
| 3. Весы электронные аналитические и прецензионные | ALC-1100d2 | Фирма «Acculab sartorius group» США |
| 4. Весы электронные аналитические и прецензионные | ALC-210d4 | Фирма «Acculab sartorius group» США |
| 5. Преобразователь рН-метра иономера Мультитест-ИПЛ-101 | Мультитест-ИПЛ-101 | НПП «Семико» Россия |
| 6. Спектрофотометр атомно-абсорбционный С-115-МI | С-115-МI | ОАО «SELMI» Украина |
| 7. Фотометр фотоэлектрический КФК-3 | КФК-3-01 | Загорский оптико-механический завод Россия |
| 8. Спектрофотометр UV-1240 | UV-1240 | фирма «SHIMADZU» Япония |
| 9.рН-метр-иономер «Эксперт-001-1-01» | Эксперт-001-1-01 | ООО «Эконик-Эксперт» Россия |
| 10. Кондуктометр - солемер | HJ 8734 | «HANNA Instruments» Италия |
| 11. Анализатор растворенного кислорода | «МАРК 302Э» | ООО «ВЗОР», Россия |
| 12. Концентратомер нефтепродуктов | ИКН-025 | ООО «ЭМИ», Россия |
| 13. Измеритель ХПК автоматизированный | Эксперт-001-1-01 | ООО «Эконик-Эксперт» Россия |
| 14. Анализатор ртути | «Юлия-5К» | ООО НПО «Метрология+», Россия |
| 15. Хроматограф газовый | «GC-2014 AF» | Shimadzu, Япония |

Объекты мониторинга окружающей среды, экологического контроля, производственного контроля за соблюдением санитарных правил

| Наименование объекта | Определяемая характеристика, единица измерения | Диапазон определения | Обозначение (наименование) документа на МВИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Поверхностные воды суши | 1.1 Аммоний-ион, мг/дм3 | 0,05- 100,0 | ПНДФ 14.1:2.1-95 |
|  |  | 0,05 - 100,0 (по азоту) | РД 52.24.486-2009 |
|  |  | 0,02 - 50,0 (по азоту) | РД 52.24.383-2005 |
|  | 1.2 Алюминий, мг/дм3 | 0,006 - 0,6 | РД 52.24.377-2008 |
|  |  | 0,04 - 0,56 | ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 |
|  | 1.3 Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/дм3 | 0,025 - 200,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | 0,015-0,250 | ПНД Ф 14.1:2.15-95 |

Приложение к аттестату аккредитация № РОСС RU.0001.516692

| Наименование объекта | Определяемая характеристика, единица измерения | Диапазон определения | Обозначение (наименование) документа на МВИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Поверхностные воды суши | 1.4 Биохимическое потребление кислорода после 5 дней инкубации БПК5, кг/дм3 | 1,0 - 600,0 | РД 52.24.420-2006 |
|  | мгОг/дм3 | 1,0-4000,0 | МВИ 253.01.17.197/2004 Свид. № 224.01.17.133/2009 от 27.10.2009 г,, разработчик: ООО «Экоинструмент». г. Москва |
|  | 1.5 Водородный показатель (рН), ед. рН | 4,0-10,0 | РД 52.24.495-2005 |
|  | 1.6 Взвешенные вещества, мт/дм3 | 5,0-1000,0 | РД 52.24.468-2005 |
|  | 1.7 Гидрокарбонаты, мг/дм3 | 10,0 - 500,0 | РД 52.24.493-2006 |
|  | 1.8 Железо общее, мг/дм3 | 0,02-50,0 | РД 52.24.358-2006 |
|  |  | 0,01 - 5,0 | РД 52.24.377-2008 |
|  |  | 0,1 -50,0 | ПНД Ф 14.1:2:50-96 |
|  | 1.9 Жесткость общая, °Ж (моль/дм3) | 0,06 - 50,0 | РД 52.24.395-2007 |
|  | 1.10 Жиры, мг/дм3 | 0,5-50,0 | ПНДФ 14.1:2.122-97 |
|  | 1.11 Кадмий, мг/дм3 | 0,0001-0,1 | РД 52.24.377-2008 |
|  | 1.12 Кальций, мг/дм3 | 1,0-1000,0 | РД 52.24.403-2007 |
|  | 1.13 Кобальт, мг/дм3 | 0,002 - 0,4 | РД 52.24.377-2008 |
|  |  | 0,01-5,0 | ПНД Ф 14.1:2.44-96 |
|  | 1.14 Марганец, мг/дм3 | 0,001 -0,45 | РД 52.24.377-2008 |
|  |  | 0,05-10,0 | ПНД Ф 14.1:2.61-96 |
|  |  | 0,01-10,0 | РД 52.24.467-2008 |
|  | 1.15 Медь, мг/дм3 | 0,001 -10,0 | РД 52.24.377-2008 |
|  |  | 0,002 -10,0 | ПНД Ф 14.1:2.48-96 |
|  | 1.16 Молибден, мг/дм3 | 0,001-0,5 | РД 52.24.377-2008 |
|  | 1.17 Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,005 - 50,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 0,04 - 50,0 | РД 52.24.476-2007 |
|  | 1.18 Никель, мг/дм3 | 0,005 -1,0 | РД 52.24.377-2008 |

Последнее обновление: 03.12.2011